## Подготовьтесь к отопительному сезону заранее



  Для того, чтобы загорания из-за печного отопления не произошло, советуем соблюдать следующие правила:

- Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы - это может привести к трагедии.

- Помните, что используемые Вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м.

- Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

  Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Не перекаливайте печь. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.   
   На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

  Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.

**В случае возникновения какого-либо происшествия немедленно звоните по телефону Единой службы спасения 01 или 101 (для сотовых операторов)**

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Макарьевского и Кадыйского районов**