РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.10.2015			         № 159

О взаимодействии организаций

при ликвидации аварий на системах

жизнеобеспечения городского

поселения город Макарьев

В целях оперативного решения вопросов по устранению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения городского поселения город Макарьев, руководствуясь статьей 7, часть 1 пп. 7.2 Устава городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1 Порядок взаимодействия организаций при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения (Приложение 1).

1.2 Схему управления при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения (Приложение 2).

1.3  Действия организаций при устранении аварий (Приложение 3).		2. Руководителям организаций после получения данного постановления организовать внесение изменений в документацию аварийно-диспетчерских и других служб, участвующих в работах по ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения и их последствий.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в печатном издании «Городски новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                   С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

ПОРЯДОК

взаимодействия организаций при ликвидации аварий

на системах жизнеобеспечения

- Общие положения

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, транспортирующих, ресурсоснабжающих организаций и организаций по обслуживанию жилого фонда (управляющих компаний, ТСЖ и другие) по вопросам оперативного и безопасного устранения аварий на системах жизнеобеспечения.

2. Системами жизнеобеспечения являются системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

3. Под аварией следует понимать технологические повреждения систем жизнеобеспечения, в результате которых населению, предприятиям и организациям города прекращается предоставление коммунальных услуг.

Аварии с нарушением условий жизнедеятельности населения подлежат устранению со дня обнаружения независимо от выходных и праздничных дней.

4. Порядок применяется в случае, когда два и более предприятий участвуют в работах по устранению аварий или хотя бы одно предприятие не может приступить к работам без согласования и оформления документов с другими предприятиями, учреждениями и организациями.

При совместной работе нескольких организаций руководит работами представитель организации, на системах которой устраняется авария. Все участники ликвидации аварий покидают место проведения работ только с разрешения руководителя работ.

5. Порядок предусматривает взаимодействие организаций при ликвидации следующих аварий:

- аварии на системах обеспечения в жилых домах;

- отключение электроэнергии на объектах;

- взрыв на объектах;

- пожар на объектах.

6. Общий порядок действий при возникновении аварий:

6.1. лицо, первым узнавшее об аварии, сообщает об этом диспетчеру (дежурному мастеру, дежурной службы) организации, а в случае  отсутствия  указанных лиц- руководителю или главному инженеру организации;

6.2. диспетчер (дежурный мастер, работник дежурной службы):

- докладывает об аварии руководству предприятия и дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) телефон 56-7-79 и в последствие информирует их о ходе работ и их результате;

- телефонограммой оповещает об аварии потребителей, попавших в зону отключения  коммунальных услуг;

- телефонограммой через дежурные службы, рабочие, домашние или мобильные телефоны руководителей вызывают к месту аварии представителей организаций, с которыми необходимо согласовать сроки и порядок проведения работ. В выходные и праздничные дни вызов представителей к месту аварии осуществляют через ЕДДС, На месте аварии определяются действия, которые должна выполнять каждая из организаций. Прибытие представителей организации к месту аварии, в том числе в нерабочее время, выходные и праздничные дни, ОБЯЗАТЕЛЬНО.

7. При устранении аварии с отключением систем жизнеобеспечения для проведения земляных работ предприятием, проводящим ремонтные работы, телефонограммой оповещаются потребители (предприятия, организации), ЕДДС.

8. Локализация и устранение аварии на внутридомовых сетях жилого дома производится:

- в рабочее время силами и средствами организаций обслуживающих жилищный фонд и аварийно-диспетчерских служб;

- в нерабочее время силами и средствами аварийно - диспетчерских служб.

9. Организация, обслуживающая жилищный фонд о факте аварии и отключении внутридомовой сети, причинах и предполагаемых сроках устранения информирует ЕДДС.

Жители дома оповещаются о факте аварии и отключении внутридомовой сети посредством расклеивания на дверях подъездов объявления с указанием в нем информации о фактах, причинах, предполагаемых сроках устранения аварии и возможных ограничениях в поведении жителей до устранения аварии.

10. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации аварии организация, обслуживающая жилищный фонд, направляет в ЕДДС свои предложения по ликвидации аварии, в дальнейшем действуя в соответствии с совместно принятым решением.

Приложение № 2

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

Схема управления при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения

Глава городского поселения город Макарьев

55-3-44

Заместитель главы администрации  городского поселения город Макарьев

55-2-31

ЕДДС администрации Макарьевского муниципального района

56-7-79

ООО «Теплосеть Макарьев»

55-2-33

Макарьевский

РЭС

55-4-74

МУП «КХ»

55-5-63

АДС

ООО «Теплосеть Макарьев»

89109539485

АДС МУП «КХ»

89203968425

Подстанция

55-2-25

Приложение № 3

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

Действия организаций при устранении аварий

| № п/п | Организация Вид аварии | ЕДДС | Теплоснаб. организ | Водоснаб. организ |  | Энергоснаб. организ | ГИБДД города, УВД | Служба ПТ (01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение системы жизнеобеспечения для устранения которой необходимо проведение земельных работ. | Доводит информацию до руководителей поселения. | 1.Оповещение об аварии потребителей, ЕДДС, при необходимости изменение маршрута движения транспорта- ГИБДД. Пребывают к месту аварии, согласовывают порядок и сроки проведения работ. 2.Разрабатывают проект постановления главы и готовят документы для выдачи разрешения на земляные работы. 3.Устарняют аварию. |  |  |  | 1. Прибывают к месту аварии. 2. Согласовывают сроки и порядок проведения. ремонтных работ 3. Согласовывают схему расстановки дорожных знаков. |  |
| 2 | Отключение электроэнергии на объекте. | Доводит информацию до руководителей поселения. | Действуют в соответствии со сложившейся обстановкой. |  | 1. Оповещают ЕДДС и потребителей. 2. Устраняют аварию. |  |  |  |
| 3 | Взрыв (пожар) на объекте. | Доводит информацию до руководителей поселения. | 1.Оповещают о взрыве (пожаре) ЕДДС, службы быстрого реагирования: 01, 02, 03. 2.Отключают электро-, водо-, теплоснабжение объекта. 3.Оказыавют помощь пожарным в ликвидации взрыва (пожара). 4.Ликвидируют последствия взрыва (пожара). |  |  |  | УВД обеспечивает оцепление объекта и охрану общественного порядка. | 1.Тушит пожар. 2.Эвакуирует пострадавших из очага взрыва (пожара). |