# ГОРОДСКИЕ                 НОВОСТИ

Печатное издание Администрации и Совета  депутатов

городского  поселения город Макарьев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.10.2015			                                            № 157

Об утверждении Механизма оперативно-

диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории городского

поселения город Макарьев

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского поселения город Макарьев (Приложение № 1).									2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в печатном издании «Городски новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                       С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 157 от 02.10.2015

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского поселения город Макарьев

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением администрации городского поселения город Макарьев к восстановительным работам привлекаются другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев либо главы городского поселения город Макарьев.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба Макарьевского муниципального района.

2.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с администрацией городского поселения город Макарьев.

2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.5. Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Макарьевского муниципального района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно диспетчеры, ответственные лица теплоснабжающих организаций осуществляют передачу ЕДДС Макарьевского муниципального района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация городского поселения город Макарьев в лице заместителя главы администрации осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих организаций подают заявку ЕДДС Макарьевского муниципального района и информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием администрации городского поселения город Макарьев и ЕДДС Макарьевского муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации, администрации городского поселения и ЕДДС Макарьевского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и в администрацию городского поселения город Макарьев об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией городского поселения город Макарьев вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Макарьевского муниципального района.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Макарьевского муниципального района.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководство.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.10.2015			                                            № 158

Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на

территории городского поселения город Макарьев

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 7 Устава городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского поселения город Макарьев (Приложение № 1).	 												2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в печатном издании «Городски новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                          С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 158 от 02.10.2015

Система

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского поселения город Макарьев

1. Вступление

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспортировке тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности.  									Основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях. 
В настоящее время актуальной является задача  осуществления мониторинга состояния технологического оборудования и тепловых сетей. 
Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности и достоверности.Система мониторинга включает в себя:	 
1. Систему сбора данных; 	
2. Систему хранения, обработки и представления данных; 	
3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.

2. Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения 	

2.1.Общие положения												2.1.1.      Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.  						2.1.2.      Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  					2.1.3.      Целью проведения мониторинга систем теплоснабжения является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды. 							2.1.4.      Основными задачами проведения мониторинга являются:							- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации); 		- анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности); 					- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности); 		- анализ влияния изменений внешних условий; 										- анализ причин действующих положительно или отрицательно  на результаты выполнения; 				- анализ эффективности организации выполнения; 									- корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач. 					2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются: 								- определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения; 						- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения; 			- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля  реализации и развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации; 							- анализ полученной информации; 								2.1.6.      Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:	 	- объем выработки тепловой энергии; 											- уровень загрузки мощностей теплоисточников; 										- уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии; 				- обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства; 								- удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период; 				- удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии; 							- удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии; 								-  удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии; 							- аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей); 				- доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности); 						- инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы); 									- уровень платежей потребителей; 											- уровень рентабельности.

2.2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.2.1.      Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений процесса эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений  в части корректировки процесса эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2.2.       Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах: 	- определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому; 														- регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени; 				- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

2.3. Сбор и систематизация информации

2.3.1.      Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения. 												2.3.2.      Для каждого индикатора необходимо установить: 								- определение (что отражает данный индикатор); 										- источник информации; 												- периодичность (с какой частотой собирается); 										- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации); 							- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий); 		- единица измерения. 											2.3.3.      Основными источниками получения информации являются: 							- субъекты теплоснабжения; 												- потребители тепловой энергии; 									2.3.4.     Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

2.4.      Анализ информации и формирование рекомендаций

2.4.1.      Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются: 		- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды); 													- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета); 															- сравнение затрат и эффектов; 												- анализ успехов и неудач; 	 											- анализ влияния изменений внешних условий; 										- анализ эффективности эксплуатации; 											- выводы; 														- рекомендации. 											2.4.2.      Основными методами анализа информации являются: 								- количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.); 					- качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок). 			2.4.3.      Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется совместно с эксплуатирующей организацией. 											2.4.4.      На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов,  и т.д.).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАНОВЛЕНИЕ

От  02.10.2015			                                             № 159

О взаимодействии организаций при ликвидации аварий на системах

жизнеобеспечения городского поселения город Макарьев

В целях оперативного решения вопросов по устранению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения городского поселения город Макарьев, руководствуясь статьей 7, часть 1 пп. 7.2 Устава городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1 Порядок взаимодействия организаций при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения (Приложение 1).

1.2 Схему управления при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения (Приложение 2).

1.3  Действия организаций при устранении аварий (Приложение 3).		2. Руководителям организаций после получения данного постановления организовать внесение изменений в документацию аварийно-диспетчерских и других служб, участвующих в работах по ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения и их последствий.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в печатном издании «Городски новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                       С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

ПОРЯДОК

взаимодействия организаций при ликвидации аварий  на системах жизнеобеспечения

- Общие положения

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, транспортирующих, ресурсоснабжающих организаций и организаций по обслуживанию жилого фонда (управляющих компаний, ТСЖ и другие) по вопросам оперативного и безопасного устранения аварий на системах жизнеобеспечения.

2. Системами жизнеобеспечения являются системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

3. Под аварией следует понимать технологические повреждения систем жизнеобеспечения, в результате которых населению, предприятиям и организациям города прекращается предоставление коммунальных услуг.

Аварии с нарушением условий жизнедеятельности населения подлежат устранению со дня обнаружения независимо от выходных и праздничных дней.

4. Порядок применяется в случае, когда два и более предприятий участвуют в работах по устранению аварий или хотя бы одно предприятие не может приступить к работам без согласования и оформления документов с другими предприятиями, учреждениями и организациями.

При совместной работе нескольких организаций руководит работами представитель организации, на системах которой устраняется авария. Все участники ликвидации аварий покидают место проведения работ только с разрешения руководителя работ.

5. Порядок предусматривает взаимодействие организаций при ликвидации следующих аварий:

- аварии на системах обеспечения в жилых домах;

- отключение электроэнергии на объектах;

- взрыв на объектах;

- пожар на объектах.

6. Общий порядок действий при возникновении аварий:

6.1. лицо, первым узнавшее об аварии, сообщает об этом диспетчеру (дежурному мастеру, дежурной службы) организации, а в случае  отсутствия  указанных лиц- руководителю или главному инженеру организации;

6.2. диспетчер (дежурный мастер, работник дежурной службы):

- докладывает об аварии руководству предприятия и дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) телефон 56-7-79 и в последствие информирует их о ходе работ и их результате;

- телефонограммой оповещает об аварии потребителей, попавших в зону отключения  коммунальных услуг;

- телефонограммой через дежурные службы, рабочие, домашние или мобильные телефоны руководителей вызывают к месту аварии представителей организаций, с которыми необходимо согласовать сроки и порядок проведения работ. В выходные и праздничные дни вызов представителей к месту аварии осуществляют через ЕДДС, На месте аварии определяются действия, которые должна выполнять каждая из организаций. Прибытие представителей организации к месту аварии, в том числе в нерабочее время, выходные и праздничные дни, ОБЯЗАТЕЛЬНО.

7. При устранении аварии с отключением систем жизнеобеспечения для проведения земляных работ предприятием, проводящим ремонтные работы, телефонограммой оповещаются потребители (предприятия, организации), ЕДДС.

8. Локализация и устранение аварии на внутридомовых сетях жилого дома производится:

- в рабочее время силами и средствами организаций обслуживающих жилищный фонд и аварийно-диспетчерских служб;

- в нерабочее время силами и средствами аварийно - диспетчерских служб.

9. Организация, обслуживающая жилищный фонд о факте аварии и отключении внутридомовой сети, причинах и предполагаемых сроках устранения информирует ЕДДС.

Жители дома оповещаются о факте аварии и отключении внутридомовой сети посредством расклеивания на дверях подъездов объявления с указанием в нем информации о фактах, причинах, предполагаемых сроках устранения аварии и возможных ограничениях в поведении жителей до устранения аварии.

10. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации аварии организация, обслуживающая жилищный фонд, направляет в ЕДДС свои предложения по ликвидации аварии, в дальнейшем действуя в соответствии с совместно принятым решением.

Приложение № 2

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

Схема управления при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения

Глава городского поселения город Макарьев

55-3-44

Заместитель главы администрации  городского поселения город Макарьев

55-2-31

ЕДДС администрации Макарьевского муниципального района

56-7-79

ООО «Теплосеть Макарьев»

55-2-33

Макарьевский

РЭС

55-4-74

МУП «КХ»

55-5-63

АДС

ООО «Теплосеть Макарьев»

89109539485

АДС МУП «КХ»

89203968425

Подстанция

55-2-25

Приложение № 3

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев № 159 от 02.10.2015

Действия организаций при устранении аварий

| № п/п | Организация Вид аварии | ЕДДС | Теплоснаб. организ | Водоснаб. организ |  | Энергоснаб. организ | ГИБДД города, УВД | Служба ПТ (01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение системы жизнеобеспечения для устранения которой необходимо проведение земельных работ. | Доводит информацию до руководителей поселения. | 1.Оповещение об аварии потребителей, ЕДДС, при необходимости изменение маршрута движения транспорта- ГИБДД. Пребывают к месту аварии, согласовывают порядок и сроки проведения работ. 2.Разрабатывают проект постановления главы и готовят документы для выдачи разрешения на земляные работы. 3.Устарняют аварию. |  |  |  | 1. Прибывают к месту аварии. 2. Согласовывают сроки и порядок проведения. ремонтных работ 3. Согласовывают схему расстановки дорожных знаков. |  |
| 2 | Отключение электроэнергии на объекте. | Доводит информацию до руководителей поселения. | Действуют в соответствии со сложившейся обстановкой. |  | 1. Оповещают ЕДДС и потребителей. 2. Устраняют аварию. |  |  |  |
| 3 | Взрыв (пожар) на объекте. | Доводит информацию до руководителей поселения. | 1.Оповещают о взрыве (пожаре) ЕДДС, службы быстрого реагирования: 01, 02, 03. 2.Отключают электро-, водо-, теплоснабжение объекта. 3.Оказыавют помощь пожарным в ликвидации взрыва (пожара). 4.Ликвидируют последствия взрыва (пожара). |  |  |  | УВД обеспечивает оцепление объекта и охрану общественного порядка. | 1.Тушит пожар. 2.Эвакуирует пострадавших из очага взрыва (пожара). |

Наш адрес:

157460   г. Макарьев, Костромская обл.

пл. Революции, 8

Администрация г.п. г. Макарьев

- 55-3-44;

Е – mail: gormak2006@rambler.ru

Совет Депутатов

- 55-9-40

Ответственный за выпуск: Суркова С.С.

Компьютерная вёрстка:  Суркова С.С.

Тираж: 30 экземпляров