РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.02.2015                                  № 8

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

2. Направить настоящее Постановление в течение трёх дней со дня вступления в силу в ООО «Теплосеть Макарьев» для разработки инвестиционной программы развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения город Макарьев                                    С.В. Ильин

Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения город Макарьев

от 26.02.2015 № 8

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ООО «Теплосеть Макарьев» развития системы теплоснабжения городского поселения город Макарьев на 2015-2018 годы

| Основание для разработки технического задания |  |  | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик разработки инвестиционной программы |  |  | Администрация городского поселения город Макарьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик технического задания |  |  | Администрация городского поселения город Макарьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик инвестиционной программы |  |  | ООО «Теплосеть Макарьев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности муниципального образования в товарах и услугах теплоснабжающей организации, требуемый уровень качества и надежности работы систем теплоснабжения на момент завершения реализации инвестиционной программы |  |  | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей, проценты |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сбалансированность системы теплоснабжения |  | Устойчивость и надежность функционирования систем централизованного теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и иных нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность деятельности |  | 1. Сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию. 2. Снижение себестоимости тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение экологических требований |  | Улучшение экологической обстановки в зоне действия источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели разработки и реализации инвестиционной программы (целевые индикаторы) | Наименование показателя |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей, км |  |  |  | 9,61 | 9,61 |  | 9,61 | 9,61 |  | 9,61 |  |
|  | Количество технологических нарушений в тепловых сетях, шт. |  |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  | 2 |  |
|  | Снижение количества технологических отказов, до, шт. |  |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  | 2 |  |
|  | Количество тепловых сетей, требующих замены, км |  |  |  | 3,2 | 2,2 |  | 1,5 | 1,2 |  | 1 |  |
|  | Уменьшение количества тепловых сетей, требующих замены, км |  |  |  | 0,2 | 1,9 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Уменьшение степени износа тепловых сетей, % |  |  |  | 2 | 20 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | Реконструкция, модернизация, строительство источников теплоснабжения согласно схеме теплоснабжения, шт. |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Обеспечение развития жилищного и иного строительства. 2. Обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок при строительстве (реконструкции) нового жилья и иных объектов. 3. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей. 4. Снижение износа тепловых сетей и сооружений. 5. Обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса. 6. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. 7. Повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о планируемых на период реализации инвестиционной программы объемах ввода объектов нового строительства и характеристики земельных участков, обеспечиваемых теплоснабжением | Планируемые сроки подключения, годы |  |  | Местоположение земельного участка (объекта), наименование объекта |  |  | Вид застройки (вид работ) |  |  | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения Гкал/час |  |  |
|  | 1. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
|  | 2. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
|  | 3. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
|  | 4. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
|  | 5. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
|  | 6. | ------ |  | ---------------------------------------- |  |  | ------------------ |  |  | ------------------------ |  |  |
| Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Условия для реализации инвестиционной программы. 1.1. Мероприятия по развитию и модернизации систем теплоснабжения определить на основании Схемы развития сетей и объектов теплоснабжения городского поселения город Макарьев. 1.2. Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения разработать в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения город Макарьев, утвержденной решением Собрания депутатов городского поселения город Макарьев от 31.10.2013 № 195. 1.3. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 1.4. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации котельных и тепловых сетей, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, а также по переключению потребителей от котельных на сети от источников с более низким тарифом на тепловую энергию. 1.5. Мероприятия, связанные с модернизацией, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, не должны дублировать мероприятия производственной программы. 1.6. Инвестиционная программа должна содержать информацию о наличии проектно-сметной документации. 1.7. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с учетом прогноза социально экономического развития муниципального образования. 1.8. План финансирования инвестиционной программы предусмотреть с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. 1.9. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении надбавок к тарифам на тепловую энергию. 1.10. Выполнить расчет финансовых потребностей при определении тарифов на подключение. 1.11. После утверждения инвестиционной программы заключить с Администрацией городского поселения город Макарьев договор (соглашение) на реализацию утвержденной инвестиционной программы. 2. Требования к форме инвестиционной программы. 2.1. Инвестиционная программа должна содержать: - паспорт программы, отражающий основные ее положения; - цели и задачи программы; - сроки и этапы реализации программы; - перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы, включая состав мероприятий, сроки реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов; - расчет финансовых потребностей; - экономическое обоснование программы; - ресурсное обеспечение программы с указанием источников финансирования; - контроль за ходом реализации программы; описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, поддающихся количественной оценке, в том числе: - ожидаемое увеличение мощности; - ожидаемые нагрузки к стоимости строительства (руб./кв. м); - ожидаемые затраты на единицу увеличения мощности. 2.2. Инвестиционная программа выполняется в 3 экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - 2 экземпляра; - в электронном виде - 1 экземпляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия программы распределяются по годам. 2. Мероприятия программы должны иметь адресную и временную характеристику. 3. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. 4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы. 5. Реконструкцию тепловых сетей предусмотреть с применением новейших технологий. 6. Срок реализации программы – 4 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 1 (одного) месяца с момента утверждения настоящего технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации инвестиционной программы | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные требования | 1. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию администрацией городского поселения город Макарьев, в том числе: 1.1. - на соответствие условиям утвержденного технического задания; 1.2. - с целью проверки обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы; 2. Проект инвестиционной программы представляется на согласование в 3 экземплярах, в том числе: - на бумажном носителе - 2 экземпляра; - в электронном виде - 1 экземпляр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |